## excel
测量点名称 | 测量点号 | 数据时间 | 数据类型 | 总 | A相 | B相 | C相 | 零相 | CT变比 | PT变比 | 综合倍率 | 电表额定电压 | 电表额定电流 | 采集时间 | 线路名称 | 终端运行状态 | 测量点类型 | 测量点运行状态 | 接线方式 | 电表厂家 | 管理机构 | 上级管理机构 | 用户名称 | 用户编号 | 报装容量(kVA) | 用户状态 | 计量方式 | 用户类型 | 终端现场运行环境 | 表地址 | 终端逻辑地址 | 表计资产编号 | 计量点号
表(1)/表资产:03001SG00000311800000695 | 1 | 2024-01-30 23:00:00 | 有功功率 | 514.2 | 162.6000 | 0.0000 | 157.8000 |  | 300/5 | 10000/100 | 6000 | 100 | 1 | 2024-01-31 23:45:28 | 10kV四区线(735) | 运行 | 主表 | 运行 | 三相三线 | 深圳市科陆电子科技股份有限公司 | 虎门供电服务中心 | 东莞虎门供电局 | 东莞市虎门镇南栅股份经济联合社 | 0319000071535164 | 2600 | 运行 | 高供高计 | 专变 | 正常 | 311800000695 | 44911700240A | 03001SG00000311800000695 | 1111111119012539
表(1)/表资产:03001SG00000311800000695 | 1 | 2024-01-30 23:15:00 | 有功功率 | 488.4 | 152.4000 | 0.0000 | 156.0000 |  | 300/5 | 10000/100 | 6000 | 100 | 1 | 2024-01-31 23:30:25 | 10kV四区线(735) | 运行 | 主表 | 运行 | 三相三线 | 深圳市科陆电子科技股份有限公司 | 虎门供电服务中心 | 东莞虎门供电局 | 东莞市虎门镇南栅股份经济联合社 | 0319000071535164 | 2600 | 运行 | 高供高计 | 专变 | 正常 | 311800000695 | 44911700240A | 03001SG00000311800000695 | 1111111119012539
表(1)/表资产:03001SG00000311800000695 | 1 | 2024-01-30 23:30:00 | 有功功率 | 489 | 193.8000 | 0.0000 | 210.6000 |  | 300/5 | 10000/100 | 6000 | 100 | 1 | 2024-01-31 23:15:26 | 10kV四区线(735) | 运行 | 主表 | 运行 | 三相三线 | 深圳市科陆电子科技股份有限公司 | 虎门供电服务中心 | 东莞虎门供电局 | 东莞市虎门镇南栅股份经济联合社 | 0319000071535164 | 2600 | 运行 | 高供高计 | 专变 | 正常 | 311800000695 | 44911700240A | 03001SG00000311800000695 | 1111111119012539
表(1)/表资产:03001SG00000311800000695 | 1 | 2024-01-30 23:45:00 | 有功功率 | 486 | 157.8000 | 0.0000 | 159.0000 |  | 300/5 | 10000/100 | 6000 | 100 | 1 | 2024-01-31 23:00:35 | 10kV四区线(735) | 运行 | 主表 | 运行 | 三相三线 | 深圳市科陆电子科技股份有限公司 | 虎门供电服务中心 | 东莞虎门供电局 | 东莞市虎门镇南栅股份经济联合社 | 0319000071535164 | 2600 | 运行 | 高供高计 | 专变 | 正常 | 311800000695 | 44911700240A | 03001SG00000311800000695 | 1111111119012539
表(1)/表资产:03001SG00000311800000695 | 1 | 2024-01-31 00:00:00 | 有功功率 | 492.6 | 195.0000 | 0.0000 | 213.6000 |  | 300/5 | 10000/100 | 6000 | 100 | 1 | 2024-01-31 22:45:23 | 10kV四区线(735) | 运行 | 主表 | 运行 | 三相三线 | 深圳市科陆电子科技股份有限公司 | 虎门供电服务中心 | 东莞虎门供电局 | 东莞市虎门镇南栅股份经济联合社 | 0319000071535164 | 2600 | 运行 | 高供高计 | 专变 | 正常 | 311800000695 | 44911700240A | 03001SG00000311800000695 | 1111111119012539
表(1)/表资产:03001SG00000311800000695 | 1 | 2024-01-31 00:15:00 | 有功功率 | 417 | 151.2000 | 0.0000 | 151.8000 |  | 300/5 | 10000/100 | 6000 | 100 | 1 | 2024-01-31 22:30:29 | 10kV四区线(735) | 运行 | 主表 | 运行 | 三相三线 | 深圳市科陆电子科技股份有限公司 | 虎门供电服务中心 | 东莞虎门供电局 | 东莞市虎门镇南栅股份经济联合社 | 0319000071535164 | 2600 | 运行 | 高供高计 | 专变 | 正常 | 311800000695 | 44911700240A | 03001SG00000311800000695 | 1111111119012539
表(1)/表资产:03001SG00000311800000695 | 1 | 2024-01-31 00:30:00 | 有功功率 | 461.4 | 195.0000 | 0.0000 | 212.4000 |  | 300/5 | 10000/100 | 6000 | 100 | 1 | 2024-01-31 22:15:23 | 10kV四区线(735) | 运行 | 主表 | 运行 | 三相三线 | 深圳市科陆电子科技股份有限公司 | 虎门供电服务中心 | 东莞虎门供电局 | 东莞市虎门镇南栅股份经济联合社 | 0319000071535164 | 2600 | 运行 | 高供高计 | 专变 | 正常 | 311800000695 | 44911700240A | 03001SG00000311800000695 | 1111111119012539
表(1)/表资产:03001SG00000311800000695 | 1 | 2024-01-31 00:45:00 | 有功功率 | 500.4 | 166.2000 | 0.0000 | 166.8000 |  | 300/5 | 10000/100 | 6000 | 100 | 1 | 2024-01-31 22:00:39 | 10kV四区线(735) | 运行 | 主表 | 运行 | 三相三线 | 深圳市科陆电子科技股份有限公司 | 虎门供电服务中心 | 东莞虎门供电局 | 东莞市虎门镇南栅股份经济联合社 | 0319000071535164 | 2600 | 运行 | 高供高计 | 专变 | 正常 | 311800000695 | 44911700240A | 03001SG00000311800000695 | 1111111119012539
表(1)/表资产:03001SG00000311800000695 | 1 | 2024-01-31 01:00:00 | 有功功率 | 454.8 | 178.2000 | 0.0000 | 187.8000 |  | 300/5 | 10000/100 | 6000 | 100 | 1 | 2024-01-31 21:45:23 | 10kV四区线(735) | 运行 | 主表 | 运行 | 三相三线 | 深圳市科陆电子科技股份有限公司 | 虎门供电服务中心 | 东莞虎门供电局 | 东莞市虎门镇南栅股份经济联合社 | 0319000071535164 | 2600 | 运行 | 高供高计 | 专变 | 正常 | 311800000695 | 44911700240A | 03001SG00000311800000695 | 1111111119012539
表(1)/表资产:03001SG00000311800000695 | 1 | 2024-01-31 01:15:00 | 有功功率 | 563.4 | 223.2000 | 0.0000 | 241.2000 |  | 300/5 | 10000/100 | 6000 | 100 | 1 | 2024-01-31 21:30:23 | 10kV四区线(735) | 运行 | 主表 | 运行 | 三相三线 | 深圳市科陆电子科技股份有限公司 | 虎门供电服务中心 | 东莞虎门供电局 | 东莞市虎门镇南栅股份经济联合社 | 0319000071535164 | 2600 | 运行 | 高供高计 | 专变 | 正常 | 311800000695 | 44911700240A | 03001SG00000311800000695 | 1111111119012539
表(1)/表资产:03001SG00000311800000695 | 1 | 2024-01-31 01:30:00 | 有功功率 | 478.8 | 211.8000 | 0.0000 | 205.2000 |  | 300/5 | 10000/100 | 6000 | 100 | 1 | 2024-01-31 21:15:23 | 10kV四区线(735) | 运行 | 主表 | 运行 | 三相三线 | 深圳市科陆电子科技股份有限公司 | 虎门供电服务中心 | 东莞虎门供电局 | 东莞市虎门镇南栅股份经济联合社 | 0319000071535164 | 2600 | 运行 | 高供高计 | 专变 | 正常 | 311800000695 | 44911700240A | 03001SG00000311800000695 | 1111111119012539
表(1)/表资产:03001SG00000311800000695 | 1 | 2024-01-31 01:45:00 | 有功功率 | 423 | 193.8000 | 0.0000 | 192.6000 |  | 300/5 | 10000/100 | 6000 | 100 | 1 | 2024-01-31 21:00:33 | 10kV四区线(735) | 运行 | 主表 | 运行 | 三相三线 | 深圳市科陆电子科技股份有限公司 | 虎门供电服务中心 | 东莞虎门供电局 | 东莞市虎门镇南栅股份经济联合社 | 0319000071535164 | 2600 | 运行 | 高供高计 | 专变 | 正常 | 311800000695 | 44911700240A | 03001SG00000311800000695 | 1111111119012539
表(1)/表资产:03001SG00000311800000695 | 1 | 2024-01-31 02:00:00 | 有功功率 | 437.4 | 246.6000 | 0.0000 | 267.6000 |  | 300/5 | 10000/100 | 6000 | 100 | 1 | 2024-01-31 20:45:25 | 10kV四区线(735) | 运行 | 主表 | 运行 | 三相三线 | 深圳市科陆电子科技股份有限公司 | 虎门供电服务中心 | 东莞虎门供电局 | 东莞市虎门镇南栅股份经济联合社 | 0319000071535164 | 2600 | 运行 | 高供高计 | 专变 | 正常 | 311800000695 | 44911700240A | 03001SG00000311800000695 | 1111111119012539
表(1)/表资产:03001SG00000311800000695 | 1 | 2024-01-31 02:15:00 | 有功功率 | 508.8 | 255.6000 | 0.0000 | 296.4000 |  | 300/5 | 10000/100 | 6000 | 100 | 1 | 2024-01-31 20:30:24 | 10kV四区线(735) | 运行 | 主表 | 运行 | 三相三线 | 深圳市科陆电子科技股份有限公司 | 虎门供电服务中心 | 东莞虎门供电局 | 东莞市虎门镇南栅股份经济联合社 | 0319000071535164 | 2600 | 运行 | 高供高计 | 专变 | 正常 | 311800000695 | 44911700240A | 03001SG00000311800000695 | 1111111119012539
表(1)/表资产:03001SG00000311800000695 | 1 | 2024-01-31 02:30:00 | 有功功率 | 457.8 | 281.4000 | 0.0000 | 321.0000 |  | 300/5 | 10000/100 | 6000 | 100 | 1 | 2024-01-31 20:15:25 | 10kV四区线(735) | 运行 | 主表 | 运行 | 三相三线 | 深圳市科陆电子科技股份有限公司 | 虎门供电服务中心 | 东莞虎门供电局 | 东莞市虎门镇南栅股份经济联合社 | 0319000071535164 | 2600 | 运行 | 高供高计 | 专变 | 正常 | 311800000695 | 44911700240A | 03001SG00000311800000695 | 1111111119012539
表(1)/表资产:03001SG00000311800000695 | 1 | 2024-01-31 02:45:00 | 有功功率 | 511.8 | 283.8000 | 0.0000 | 334.2000 |  | 300/5 | 10000/100 | 6000 | 100 | 1 | 2024-01-31 20:00:32 | 10kV四区线(735) | 运行 | 主表 | 运行 | 三相三线 | 深圳市科陆电子科技股份有限公司 | 虎门供电服务中心 | 东莞虎门供电局 | 东莞市虎门镇南栅股份经济联合社 | 0319000071535164 | 2600 | 运行 | 高供高计 | 专变 | 正常 | 311800000695 | 44911700240A | 03001SG00000311800000695 | 1111111119012539
表(1)/表资产:03001SG00000311800000695 | 1 | 2024-01-31 03:00:00 | 有功功率 | 547.8 | 276.6000 | 0.0000 | 350.4000 |  | 300/5 | 10000/100 | 6000 | 100 | 1 | 2024-01-31 19:45:25 | 10kV四区线(735) | 运行 | 主表 | 运行 | 三相三线 | 深圳市科陆电子科技股份有限公司 | 虎门供电服务中心 | 东莞虎门供电局 | 东莞市虎门镇南栅股份经济联合社 | 0319000071535164 | 2600 | 运行 | 高供高计 | 专变 | 正常 | 311800000695 | 44911700240A | 03001SG00000311800000695 | 1111111119012539
表(1)/表资产:03001SG00000311800000695 | 1 | 2024-01-31 03:15:00 | 有功功率 | 503.4 | 321.0000 | 0.0000 | 408.0000 |  | 300/5 | 10000/100 | 6000 | 100 | 1 | 2024-01-31 19:30:26 | 10kV四区线(735) | 运行 | 主表 | 运行 | 三相三线 | 深圳市科陆电子科技股份有限公司 | 虎门供电服务中心 | 东莞虎门供电局 | 东莞市虎门镇南栅股份经济联合社 | 0319000071535164 | 2600 | 运行 | 高供高计 | 专变 | 正常 | 311800000695 | 44911700240A | 03001SG00000311800000695 | 1111111119012539
表(1)/表资产:03001SG00000311800000695 | 1 | 2024-01-31 03:30:00 | 有功功率 | 449.4 | 313.8000 | 0.0000 | 412.2000 |  | 300/5 | 10000/100 | 6000 | 100 | 1 | 2024-01-31 19:15:24 | 10kV四区线(735) | 运行 | 主表 | 运行 | 三相三线 | 深圳市科陆电子科技股份有限公司 | 虎门供电服务中心 | 东莞虎门供电局 | 东莞市虎门镇南栅股份经济联合社 | 0319000071535164 | 2600 | 运行 | 高供高计 | 专变 | 正常 | 311800000695 | 44911700240A | 03001SG00000311800000695 | 1111111119012539
表(1)/表资产:03001SG00000311800000695 | 1 | 2024-01-31 03:45:00 | 有功功率 | 497.4 | 331.2000 | 0.0000 | 427.2000 |  | 300/5 | 10000/100 | 6000 | 100 | 1 | 2024-01-31 19:00:33 | 10kV四区线(735) | 运行 | 主表 | 运行 | 三相三线 | 深圳市科陆电子科技股份有限公司 | 虎门供电服务中心 | 东莞虎门供电局 | 东莞市虎门镇南栅股份经济联合社 | 0319000071535164 | 2600 | 运行 | 高供高计 | 专变 | 正常 | 311800000695 | 44911700240A | 03001SG00000311800000695 | 1111111119012539
表(1)/表资产:03001SG00000311800000695 | 1 | 2024-01-31 04:00:00 | 有功功率 | 517.8 | 330.6000 | 0.0000 | 423.0000 |  | 300/5 | 10000/100 | 6000 | 100 | 1 | 2024-01-31 18:45:25 | 10kV四区线(735) | 运行 | 主表 | 运行 | 三相三线 | 深圳市科陆电子科技股份有限公司 | 虎门供电服务中心 | 东莞虎门供电局 | 东莞市虎门镇南栅股份经济联合社 | 0319000071535164 | 2600 | 运行 | 高供高计 | 专变 | 正常 | 311800000695 | 44911700240A | 03001SG00000311800000695 | 1111111119012539
表(1)/表资产:03001SG00000311800000695 | 1 | 2024-01-31 04:15:00 | 有功功率 | 432.6 | 328.8000 | 0.0000 | 423.6000 |  | 300/5 | 10000/100 | 6000 | 100 | 1 | 2024-01-31 18:30:23 | 10kV四区线(735) | 运行 | 主表 | 运行 | 三相三线 | 深圳市科陆电子科技股份有限公司 | 虎门供电服务中心 | 东莞虎门供电局 | 东莞市虎门镇南栅股份经济联合社 | 0319000071535164 | 2600 | 运行 | 高供高计 | 专变 | 正常 | 311800000695 | 44911700240A | 03001SG00000311800000695 | 1111111119012539
表(1)/表资产:03001SG00000311800000695 | 1 | 2024-01-31 04:30:00 | 有功功率 | 438 | 301.8000 | 0.0000 | 390.0000 |  | 300/5 | 10000/100 | 6000 | 100 | 1 | 2024-01-31 18:15:22 | 10kV四区线(735) | 运行 | 主表 | 运行 | 三相三线 | 深圳市科陆电子科技股份有限公司 | 虎门供电服务中心 | 东莞虎门供电局 | 东莞市虎门镇南栅股份经济联合社 | 0319000071535164 | 2600 | 运行 | 高供高计 | 专变 | 正常 | 311800000695 | 44911700240A | 03001SG00000311800000695 | 1111111119012539
表(1)/表资产:03001SG00000311800000695 | 1 | 2024-01-31 04:45:00 | 有功功率 | 462.6 | 294.0000 | 0.0000 | 376.8000 |  | 300/5 | 10000/100 | 6000 | 100 | 1 | 2024-01-31 18:00:34 | 10kV四区线(735) | 运行 | 主表 | 运行 | 三相三线 | 深圳市科陆电子科技股份有限公司 | 虎门供电服务中心 | 东莞虎门供电局 | 东莞市虎门镇南栅股份经济联合社 | 0319000071535164 | 2600 | 运行 | 高供高计 | 专变 | 正常 | 311800000695 | 44911700240A | 03001SG00000311800000695 | 1111111119012539
表(1)/表资产:03001SG00000311800000695 | 1 | 2024-01-31 05:00:00 | 有功功率 | 518.4 | 207.0000 | 0.0000 | 208.2000 |  | 300/5 | 10000/100 | 6000 | 100 | 1 | 2024-01-31 17:45:21 | 10kV四区线(735) | 运行 | 主表 | 运行 | 三相三线 | 深圳市科陆电子科技股份有限公司 | 虎门供电服务中心 | 东莞虎门供电局 | 东莞市虎门镇南栅股份经济联合社 | 0319000071535164 | 2600 | 运行 | 高供高计 | 专变 | 正常 | 311800000695 | 44911700240A | 03001SG00000311800000695 | 1111111119012539
表(1)/表资产:03001SG00000311800000695 | 1 | 2024-01-31 05:15:00 | 有功功率 | 510 | 210.6000 | 0.0000 | 220.8000 |  | 300/5 | 10000/100 | 6000 | 100 | 1 | 2024-01-31 17:30:28 | 10kV四区线(735) | 运行 | 主表 | 运行 | 三相三线 | 深圳市科陆电子科技股份有限公司 | 虎门供电服务中心 | 东莞虎门供电局 | 东莞市虎门镇南栅股份经济联合社 | 0319000071535164 | 2600 | 运行 | 高供高计 | 专变 | 正常 | 311800000695 | 44911700240A | 03001SG00000311800000695 | 1111111119012539
表(1)/表资产:03001SG00000311800000695 | 1 | 2024-01-31 05:30:00 | 有功功率 | 468.6 | 310.2000 | 0.0000 | 329.4000 |  | 300/5 | 10000/100 | 6000 | 100 | 1 | 2024-01-31 17:15:24 | 10kV四区线(735) | 运行 | 主表 | 运行 | 三相三线 | 深圳市科陆电子科技股份有限公司 | 虎门供电服务中心 | 东莞虎门供电局 | 东莞市虎门镇南栅股份经济联合社 | 0319000071535164 | 2600 | 运行 | 高供高计 | 专变 | 正常 | 311800000695 | 44911700240A | 03001SG00000311800000695 | 1111111119012539
表(1)/表资产:03001SG00000311800000695 | 1 | 2024-01-31 05:45:00 | 有功功率 | 449.4 | 359.4000 | 0.0000 | 382.2000 |  | 300/5 | 10000/100 | 6000 | 100 | 1 | 2024-01-31 17:00:34 | 10kV四区线(735) | 运行 | 主表 | 运行 | 三相三线 | 深圳市科陆电子科技股份有限公司 | 虎门供电服务中心 | 东莞虎门供电局 | 东莞市虎门镇南栅股份经济联合社 | 0319000071535164 | 2600 | 运行 | 高供高计 | 专变 | 正常 | 311800000695 | 44911700240A | 03001SG00000311800000695 | 1111111119012539
表(1)/表资产:03001SG00000311800000695 | 1 | 2024-01-31 06:00:00 | 有功功率 | 516.6 | 390.0000 | 0.0000 | 465.6000 |  | 300/5 | 10000/100 | 6000 | 100 | 1 | 2024-01-31 16:45:21 | 10kV四区线(735) | 运行 | 主表 | 运行 | 三相三线 | 深圳市科陆电子科技股份有限公司 | 虎门供电服务中心 | 东莞虎门供电局 | 东莞市虎门镇南栅股份经济联合社 | 0319000071535164 | 2600 | 运行 | 高供高计 | 专变 | 正常 | 311800000695 | 44911700240A | 03001SG00000311800000695 | 1111111119012539
表(1)/表资产:03001SG00000311800000695 | 1 | 2024-01-31 06:15:00 | 有功功率 | 562.8 | 369.6000 | 0.0000 | 449.4000 |  | 300/5 | 10000/100 | 6000 | 100 | 1 | 2024-01-31 16:30:27 | 10kV四区线(735) | 运行 | 主表 | 运行 | 三相三线 | 深圳市科陆电子科技股份有限公司 | 虎门供电服务中心 | 东莞虎门供电局 | 东莞市虎门镇南栅股份经济联合社 | 0319000071535164 | 2600 | 运行 | 高供高计 | 专变 | 正常 | 311800000695 | 44911700240A | 03001SG00000311800000695 | 1111111119012539
表(1)/表资产:03001SG00000311800000695 | 1 | 2024-01-31 06:30:00 | 有功功率 | 480.6 | 361.2000 | 0.0000 | 462.6000 |  | 300/5 | 10000/100 | 6000 | 100 | 1 | 2024-01-31 16:15:23 | 10kV四区线(735) | 运行 | 主表 | 运行 | 三相三线 | 深圳市科陆电子科技股份有限公司 | 虎门供电服务中心 | 东莞虎门供电局 | 东莞市虎门镇南栅股份经济联合社 | 0319000071535164 | 2600 | 运行 | 高供高计 | 专变 | 正常 | 311800000695 | 44911700240A | 03001SG00000311800000695 | 1111111119012539
表(1)/表资产:03001SG00000311800000695 | 1 | 2024-01-31 06:45:00 | 有功功率 | 564.6 | 363.0000 | 0.0000 | 442.2000 |  | 300/5 | 10000/100 | 6000 | 100 | 1 | 2024-01-31 16:00:22 | 10kV四区线(735) | 运行 | 主表 | 运行 | 三相三线 | 深圳市科陆电子科技股份有限公司 | 虎门供电服务中心 | 东莞虎门供电局 | 东莞市虎门镇南栅股份经济联合社 | 0319000071535164 | 2600 | 运行 | 高供高计 | 专变 | 正常 | 311800000695 | 44911700240A | 03001SG00000311800000695 | 1111111119012539
表(1)/表资产:03001SG00000311800000695 | 1 | 2024-01-31 07:00:00 | 有功功率 | 495 | 341.4000 | 0.0000 | 430.8000 |  | 300/5 | 10000/100 | 6000 | 100 | 1 | 2024-01-31 15:45:22 | 10kV四区线(735) | 运行 | 主表 | 运行 | 三相三线 | 深圳市科陆电子科技股份有限公司 | 虎门供电服务中心 | 东莞虎门供电局 | 东莞市虎门镇南栅股份经济联合社 | 0319000071535164 | 2600 | 运行 | 高供高计 | 专变 | 正常 | 311800000695 | 44911700240A | 03001SG00000311800000695 | 1111111119012539
表(1)/表资产:03001SG00000311800000695 | 1 | 2024-01-31 07:15:00 | 有功功率 | 392.4 | 343.2000 | 0.0000 | 437.4000 |  | 300/5 | 10000/100 | 6000 | 100 | 1 | 2024-01-31 15:30:27 | 10kV四区线(735) | 运行 | 主表 | 运行 | 三相三线 | 深圳市科陆电子科技股份有限公司 | 虎门供电服务中心 | 东莞虎门供电局 | 东莞市虎门镇南栅股份经济联合社 | 0319000071535164 | 2600 | 运行 | 高供高计 | 专变 | 正常 | 311800000695 | 44911700240A | 03001SG00000311800000695 | 1111111119012539
表(1)/表资产:03001SG00000311800000695 | 1 | 2024-01-31 07:30:00 | 有功功率 | 387 | 355.2000 | 0.0000 | 430.2000 |  | 300/5 | 10000/100 | 6000 | 100 | 1 | 2024-01-31 15:15:25 | 10kV四区线(735) | 运行 | 主表 | 运行 | 三相三线 | 深圳市科陆电子科技股份有限公司 | 虎门供电服务中心 | 东莞虎门供电局 | 东莞市虎门镇南栅股份经济联合社 | 0319000071535164 | 2600 | 运行 | 高供高计 | 专变 | 正常 | 311800000695 | 44911700240A | 03001SG00000311800000695 | 1111111119012539
表(1)/表资产:03001SG00000311800000695 | 1 | 2024-01-31 07:45:00 | 有功功率 | 469.2 | 358.8000 | 0.0000 | 463.2000 |  | 300/5 | 10000/100 | 6000 | 100 | 1 | 2024-01-31 15:00:21 | 10kV四区线(735) | 运行 | 主表 | 运行 | 三相三线 | 深圳市科陆电子科技股份有限公司 | 虎门供电服务中心 | 东莞虎门供电局 | 东莞市虎门镇南栅股份经济联合社 | 0319000071535164 | 2600 | 运行 | 高供高计 | 专变 | 正常 | 311800000695 | 44911700240A | 03001SG00000311800000695 | 1111111119012539
表(1)/表资产:03001SG00000311800000695 | 1 | 2024-01-31 08:00:00 | 有功功率 | 804 | 376.2000 | 0.0000 | 462.0000 |  | 300/5 | 10000/100 | 6000 | 100 | 1 | 2024-01-31 14:45:21 | 10kV四区线(735) | 运行 | 主表 | 运行 | 三相三线 | 深圳市科陆电子科技股份有限公司 | 虎门供电服务中心 | 东莞虎门供电局 | 东莞市虎门镇南栅股份经济联合社 | 0319000071535164 | 2600 | 运行 | 高供高计 | 专变 | 正常 | 311800000695 | 44911700240A | 03001SG00000311800000695 | 1111111119012539
表(1)/表资产:03001SG00000311800000695 | 1 | 2024-01-31 08:15:00 | 有功功率 | 898.2 | 364.8000 | 0.0000 | 443.4000 |  | 300/5 | 10000/100 | 6000 | 100 | 1 | 2024-01-31 14:30:26 | 10kV四区线(735) | 运行 | 主表 | 运行 | 三相三线 | 深圳市科陆电子科技股份有限公司 | 虎门供电服务中心 | 东莞虎门供电局 | 东莞市虎门镇南栅股份经济联合社 | 0319000071535164 | 2600 | 运行 | 高供高计 | 专变 | 正常 | 311800000695 | 44911700240A | 03001SG00000311800000695 | 1111111119012539
表(1)/表资产:03001SG00000311800000695 | 1 | 2024-01-31 08:30:00 | 有功功率 | 847.8 | 364.2000 | 0.0000 | 477.0000 |  | 300/5 | 10000/100 | 6000 | 100 | 1 | 2024-01-31 14:15:22 | 10kV四区线(735) | 运行 | 主表 | 运行 | 三相三线 | 深圳市科陆电子科技股份有限公司 | 虎门供电服务中心 | 东莞虎门供电局 | 东莞市虎门镇南栅股份经济联合社 | 0319000071535164 | 2600 | 运行 | 高供高计 | 专变 | 正常 | 311800000695 | 44911700240A | 03001SG00000311800000695 | 1111111119012539
表(1)/表资产:03001SG00000311800000695 | 1 | 2024-01-31 08:45:00 | 有功功率 | 883.2 | 364.8000 | 0.0000 | 498.6000 |  | 300/5 | 10000/100 | 6000 | 100 | 1 | 2024-01-31 14:00:22 | 10kV四区线(735) | 运行 | 主表 | 运行 | 三相三线 | 深圳市科陆电子科技股份有限公司 | 虎门供电服务中心 | 东莞虎门供电局 | 东莞市虎门镇南栅股份经济联合社 | 0319000071535164 | 2600 | 运行 | 高供高计 | 专变 | 正常 | 311800000695 | 44911700240A | 03001SG00000311800000695 | 1111111119012539
表(1)/表资产:03001SG00000311800000695 | 1 | 2024-01-31 09:00:00 | 有功功率 | 873.6 | 390.6000 | 0.0000 | 516.0000 |  | 300/5 | 10000/100 | 6000 | 100 | 1 | 2024-01-31 13:45:22 | 10kV四区线(735) | 运行 | 主表 | 运行 | 三相三线 | 深圳市科陆电子科技股份有限公司 | 虎门供电服务中心 | 东莞虎门供电局 | 东莞市虎门镇南栅股份经济联合社 | 0319000071535164 | 2600 | 运行 | 高供高计 | 专变 | 正常 | 311800000695 | 44911700240A | 03001SG00000311800000695 | 1111111119012539
表(1)/表资产:03001SG00000311800000695 | 1 | 2024-01-31 09:15:00 | 有功功率 | 924.6 | 409.2000 | 0.0000 | 533.4000 |  | 300/5 | 10000/100 | 6000 | 100 | 1 | 2024-01-31 13:30:22 | 10kV四区线(735) | 运行 | 主表 | 运行 | 三相三线 | 深圳市科陆电子科技股份有限公司 | 虎门供电服务中心 | 东莞虎门供电局 | 东莞市虎门镇南栅股份经济联合社 | 0319000071535164 | 2600 | 运行 | 高供高计 | 专变 | 正常 | 311800000695 | 44911700240A | 03001SG00000311800000695 | 1111111119012539
表(1)/表资产:03001SG00000311800000695 | 1 | 2024-01-31 09:30:00 | 有功功率 | 904.2 | 363.0000 | 0.0000 | 425.4000 |  | 300/5 | 10000/100 | 6000 | 100 | 1 | 2024-01-31 13:15:23 | 10kV四区线(735) | 运行 | 主表 | 运行 | 三相三线 | 深圳市科陆电子科技股份有限公司 | 虎门供电服务中心 | 东莞虎门供电局 | 东莞市虎门镇南栅股份经济联合社 | 0319000071535164 | 2600 | 运行 | 高供高计 | 专变 | 正常 | 311800000695 | 44911700240A | 03001SG00000311800000695 | 1111111119012539
表(1)/表资产:03001SG00000311800000695 | 1 | 2024-01-31 09:45:00 | 有功功率 | 925.2 | 286.2000 | 0.0000 | 324.0000 |  | 300/5 | 10000/100 | 6000 | 100 | 1 | 2024-01-31 13:04:19 | 10kV四区线(735) | 运行 | 主表 | 运行 | 三相三线 | 深圳市科陆电子科技股份有限公司 | 虎门供电服务中心 | 东莞虎门供电局 | 东莞市虎门镇南栅股份经济联合社 | 0319000071535164 | 2600 | 运行 | 高供高计 | 专变 | 正常 | 311800000695 | 44911700240A | 03001SG00000311800000695 | 1111111119012539
表(1)/表资产:03001SG00000311800000695 | 1 | 2024-01-31 10:00:00 | 有功功率 | 878.4 | 303.0000 | 0.0000 | 324.6000 |  | 300/5 | 10000/100 | 6000 | 100 | 1 | 2024-01-31 12:45:21 | 10kV四区线(735) | 运行 | 主表 | 运行 | 三相三线 | 深圳市科陆电子科技股份有限公司 | 虎门供电服务中心 | 东莞虎门供电局 | 东莞市虎门镇南栅股份经济联合社 | 0319000071535164 | 2600 | 运行 | 高供高计 | 专变 | 正常 | 311800000695 | 44911700240A | 03001SG00000311800000695 | 1111111119012539
表(1)/表资产:03001SG00000311800000695 | 1 | 2024-01-31 10:15:00 | 有功功率 | 886.8 | 266.4000 | 0.0000 | 270.6000 |  | 300/5 | 10000/100 | 6000 | 100 | 1 | 2024-01-31 12:30:23 | 10kV四区线(735) | 运行 | 主表 | 运行 | 三相三线 | 深圳市科陆电子科技股份有限公司 | 虎门供电服务中心 | 东莞虎门供电局 | 东莞市虎门镇南栅股份经济联合社 | 0319000071535164 | 2600 | 运行 | 高供高计 | 专变 | 正常 | 311800000695 | 44911700240A | 03001SG00000311800000695 | 1111111119012539
表(1)/表资产:03001SG00000311800000695 | 1 | 2024-01-31 10:30:00 | 有功功率 | 884.4 | 252.0000 | 0.0000 | 253.2000 |  | 300/5 | 10000/100 | 6000 | 100 | 1 | 2024-01-31 12:15:21 | 10kV四区线(735) | 运行 | 主表 | 运行 | 三相三线 | 深圳市科陆电子科技股份有限公司 | 虎门供电服务中心 | 东莞虎门供电局 | 东莞市虎门镇南栅股份经济联合社 | 0319000071535164 | 2600 | 运行 | 高供高计 | 专变 | 正常 | 311800000695 | 44911700240A | 03001SG00000311800000695 | 1111111119012539
表(1)/表资产:03001SG00000311800000695 | 1 | 2024-01-31 10:45:00 | 有功功率 | 858 | 222.0000 | 0.0000 | 235.2000 |  | 300/5 | 10000/100 | 6000 | 100 | 1 | 2024-01-31 12:00:33 | 10kV四区线(735) | 运行 | 主表 | 运行 | 三相三线 | 深圳市科陆电子科技股份有限公司 | 虎门供电服务中心 | 东莞虎门供电局 | 东莞市虎门镇南栅股份经济联合社 | 0319000071535164 | 2600 | 运行 | 高供高计 | 专变 | 正常 | 311800000695 | 44911700240A | 03001SG00000311800000695 | 1111111119012539
表(1)/表资产:03001SG00000311800000695 | 1 | 2024-01-31 11:00:00 | 有功功率 | 820.2 | 331.8000 | 0.0000 | 376.8000 |  | 300/5 | 10000/100 | 6000 | 100 | 1 | 2024-01-31 11:45:28 | 10kV四区线(735) | 运行 | 主表 | 运行 | 三相三线 | 深圳市科陆电子科技股份有限公司 | 虎门供电服务中心 | 东莞虎门供电局 | 东莞市虎门镇南栅股份经济联合社 | 0319000071535164 | 2600 | 运行 | 高供高计 | 专变 | 正常 | 311800000695 | 44911700240A | 03001SG00000311800000695 | 1111111119012539
表(1)/表资产:03001SG00000311800000695 | 1 | 2024-01-31 11:15:00 | 有功功率 | 852 | 372.0000 | 0.0000 | 442.2000 |  | 300/5 | 10000/100 | 6000 | 100 | 1 | 2024-01-31 11:30:23 | 10kV四区线(735) | 运行 | 主表 | 运行 | 三相三线 | 深圳市科陆电子科技股份有限公司 | 虎门供电服务中心 | 东莞虎门供电局 | 东莞市虎门镇南栅股份经济联合社 | 0319000071535164 | 2600 | 运行 | 高供高计 | 专变 | 正常 | 311800000695 | 44911700240A | 03001SG00000311800000695 | 1111111119012539
表(1)/表资产:03001SG00000311800000695 | 1 | 2024-01-31 11:30:00 | 有功功率 | 827.4 | 378.0000 | 0.0000 | 479.4000 |  | 300/5 | 10000/100 | 6000 | 100 | 1 | 2024-01-31 11:15:26 | 10kV四区线(735) | 运行 | 主表 | 运行 | 三相三线 | 深圳市科陆电子科技股份有限公司 | 虎门供电服务中心 | 东莞虎门供电局 | 东莞市虎门镇南栅股份经济联合社 | 0319000071535164 | 2600 | 运行 | 高供高计 | 专变 | 正常 | 311800000695 | 44911700240A | 03001SG00000311800000695 | 1111111119012539
表(1)/表资产:03001SG00000311800000695 | 1 | 2024-01-31 11:45:00 | 有功功率 | 714 | 361.2000 | 0.0000 | 450.0000 |  | 300/5 | 10000/100 | 6000 | 100 | 1 | 2024-01-31 11:00:33 | 10kV四区线(735) | 运行 | 主表 | 运行 | 三相三线 | 深圳市科陆电子科技股份有限公司 | 虎门供电服务中心 | 东莞虎门供电局 | 东莞市虎门镇南栅股份经济联合社 | 0319000071535164 | 2600 | 运行 | 高供高计 | 专变 | 正常 | 311800000695 | 44911700240A | 03001SG00000311800000695 | 1111111119012539
表(1)/表资产:03001SG00000311800000695 | 1 | 2024-01-31 12:00:00 | 有功功率 | 445.2 | 388.8000 | 0.0000 | 490.8000 |  | 300/5 | 10000/100 | 6000 | 100 | 1 | 2024-01-31 10:45:21 | 10kV四区线(735) | 运行 | 主表 | 运行 | 三相三线 | 深圳市科陆电子科技股份有限公司 | 虎门供电服务中心 | 东莞虎门供电局 | 东莞市虎门镇南栅股份经济联合社 | 0319000071535164 | 2600 | 运行 | 高供高计 | 专变 | 正常 | 311800000695 | 44911700240A | 03001SG00000311800000695 | 1111111119012539
表(1)/表资产:03001SG00000311800000695 | 1 | 2024-01-31 12:15:00 | 有功功率 | 570 | 394.8000 | 0.0000 | 475.8000 |  | 300/5 | 10000/100 | 6000 | 100 | 1 | 2024-01-31 10:30:27 | 10kV四区线(735) | 运行 | 主表 | 运行 | 三相三线 | 深圳市科陆电子科技股份有限公司 | 虎门供电服务中心 | 东莞虎门供电局 | 东莞市虎门镇南栅股份经济联合社 | 0319000071535164 | 2600 | 运行 | 高供高计 | 专变 | 正常 | 311800000695 | 44911700240A | 03001SG00000311800000695 | 1111111119012539
表(1)/表资产:03001SG00000311800000695 | 1 | 2024-01-31 12:30:00 | 有功功率 | 537.6 | 389.4000 | 0.0000 | 499.8000 |  | 300/5 | 10000/100 | 6000 | 100 | 1 | 2024-01-31 10:15:26 | 10kV四区线(735) | 运行 | 主表 | 运行 | 三相三线 | 深圳市科陆电子科技股份有限公司 | 虎门供电服务中心 | 东莞虎门供电局 | 东莞市虎门镇南栅股份经济联合社 | 0319000071535164 | 2600 | 运行 | 高供高计 | 专变 | 正常 | 311800000695 | 44911700240A | 03001SG00000311800000695 | 1111111119012539
表(1)/表资产:03001SG00000311800000695 | 1 | 2024-01-31 12:45:00 | 有功功率 | 633.6 | 382.8000 | 0.0000 | 498.0000 |  | 300/5 | 10000/100 | 6000 | 100 | 1 | 2024-01-31 10:00:22 | 10kV四区线(735) | 运行 | 主表 | 运行 | 三相三线 | 深圳市科陆电子科技股份有限公司 | 虎门供电服务中心 | 东莞虎门供电局 | 东莞市虎门镇南栅股份经济联合社 | 0319000071535164 | 2600 | 运行 | 高供高计 | 专变 | 正常 | 311800000695 | 44911700240A | 03001SG00000311800000695 | 1111111119012539
表(1)/表资产:03001SG00000311800000695 | 1 | 2024-01-31 13:00:00 | 有功功率 | 609 | 367.2000 | 0.0000 | 484.2000 |  | 300/5 | 10000/100 | 6000 | 100 | 1 | 2024-01-31 09:45:23 | 10kV四区线(735) | 运行 | 主表 | 运行 | 三相三线 | 深圳市科陆电子科技股份有限公司 | 虎门供电服务中心 | 东莞虎门供电局 | 东莞市虎门镇南栅股份经济联合社 | 0319000071535164 | 2600 | 运行 | 高供高计 | 专变 | 正常 | 311800000695 | 44911700240A | 03001SG00000311800000695 | 1111111119012539
表(1)/表资产:03001SG00000311800000695 | 1 | 2024-01-31 13:15:00 | 有功功率 | 792 | 384.0000 | 0.0000 | 522.6000 |  | 300/5 | 10000/100 | 6000 | 100 | 1 | 2024-01-31 09:30:28 | 10kV四区线(735) | 运行 | 主表 | 运行 | 三相三线 | 深圳市科陆电子科技股份有限公司 | 虎门供电服务中心 | 东莞虎门供电局 | 东莞市虎门镇南栅股份经济联合社 | 0319000071535164 | 2600 | 运行 | 高供高计 | 专变 | 正常 | 311800000695 | 44911700240A | 03001SG00000311800000695 | 1111111119012539
表(1)/表资产:03001SG00000311800000695 | 1 | 2024-01-31 13:30:00 | 有功功率 | 923.4 | 396.6000 | 0.0000 | 535.2000 |  | 300/5 | 10000/100 | 6000 | 100 | 1 | 2024-01-31 09:15:25 | 10kV四区线(735) | 运行 | 主表 | 运行 | 三相三线 | 深圳市科陆电子科技股份有限公司 | 虎门供电服务中心 | 东莞虎门供电局 | 东莞市虎门镇南栅股份经济联合社 | 0319000071535164 | 2600 | 运行 | 高供高计 | 专变 | 正常 | 311800000695 | 44911700240A | 03001SG00000311800000695 | 1111111119012539
表(1)/表资产:03001SG00000311800000695 | 1 | 2024-01-31 13:45:00 | 有功功率 | 918 | 382.8000 | 0.0000 | 489.0000 |  | 300/5 | 10000/100 | 6000 | 100 | 1 | 2024-01-31 09:00:22 | 10kV四区线(735) | 运行 | 主表 | 运行 | 三相三线 | 深圳市科陆电子科技股份有限公司 | 虎门供电服务中心 | 东莞虎门供电局 | 东莞市虎门镇南栅股份经济联合社 | 0319000071535164 | 2600 | 运行 | 高供高计 | 专变 | 正常 | 311800000695 | 44911700240A | 03001SG00000311800000695 | 1111111119012539
表(1)/表资产:03001SG00000311800000695 | 1 | 2024-01-31 14:00:00 | 有功功率 | 871.2 | 382.8000 | 0.0000 | 505.8000 |  | 300/5 | 10000/100 | 6000 | 100 | 1 | 2024-01-31 08:45:21 | 10kV四区线(735) | 运行 | 主表 | 运行 | 三相三线 | 深圳市科陆电子科技股份有限公司 | 虎门供电服务中心 | 东莞虎门供电局 | 东莞市虎门镇南栅股份经济联合社 | 0319000071535164 | 2600 | 运行 | 高供高计 | 专变 | 正常 | 311800000695 | 44911700240A | 03001SG00000311800000695 | 1111111119012539
表(1)/表资产:03001SG00000311800000695 | 1 | 2024-01-31 14:15:00 | 有功功率 | 830.4 | 354.6000 | 0.0000 | 497.4000 |  | 300/5 | 10000/100 | 6000 | 100 | 1 | 2024-01-31 08:30:29 | 10kV四区线(735) | 运行 | 主表 | 运行 | 三相三线 | 深圳市科陆电子科技股份有限公司 | 虎门供电服务中心 | 东莞虎门供电局 | 东莞市虎门镇南栅股份经济联合社 | 0319000071535164 | 2600 | 运行 | 高供高计 | 专变 | 正常 | 311800000695 | 44911700240A | 03001SG00000311800000695 | 1111111119012539
表(1)/表资产:03001SG00000311800000695 | 1 | 2024-01-31 14:30:00 | 有功功率 | 817.8 | 384.6000 | 0.0000 | 526.8000 |  | 300/5 | 10000/100 | 6000 | 100 | 1 | 2024-01-31 08:15:22 | 10kV四区线(735) | 运行 | 主表 | 运行 | 三相三线 | 深圳市科陆电子科技股份有限公司 | 虎门供电服务中心 | 东莞虎门供电局 | 东莞市虎门镇南栅股份经济联合社 | 0319000071535164 | 2600 | 运行 | 高供高计 | 专变 | 正常 | 311800000695 | 44911700240A | 03001SG00000311800000695 | 1111111119012539
表(1)/表资产:03001SG00000311800000695 | 1 | 2024-01-31 14:45:00 | 有功功率 | 831.6 | 361.8000 | 0.0000 | 439.2000 |  | 300/5 | 10000/100 | 6000 | 100 | 1 | 2024-01-31 08:00:21 | 10kV四区线(735) | 运行 | 主表 | 运行 | 三相三线 | 深圳市科陆电子科技股份有限公司 | 虎门供电服务中心 | 东莞虎门供电局 | 东莞市虎门镇南栅股份经济联合社 | 0319000071535164 | 2600 | 运行 | 高供高计 | 专变 | 正常 | 311800000695 | 44911700240A | 03001SG00000311800000695 | 1111111119012539
表(1)/表资产:03001SG00000311800000695 | 1 | 2024-01-31 15:00:00 | 有功功率 | 871.8 | 220.8000 | 0.0000 | 255.0000 |  | 300/5 | 10000/100 | 6000 | 100 | 1 | 2024-01-31 07:45:21 | 10kV四区线(735) | 运行 | 主表 | 运行 | 三相三线 | 深圳市科陆电子科技股份有限公司 | 虎门供电服务中心 | 东莞虎门供电局 | 东莞市虎门镇南栅股份经济联合社 | 0319000071535164 | 2600 | 运行 | 高供高计 | 专变 | 正常 | 311800000695 | 44911700240A | 03001SG00000311800000695 | 1111111119012539
表(1)/表资产:03001SG00000311800000695 | 1 | 2024-01-31 15:15:00 | 有功功率 | 835.8 | 189.6000 | 0.0000 | 203.4000 |  | 300/5 | 10000/100 | 6000 | 100 | 1 | 2024-01-31 07:30:21 | 10kV四区线(735) | 运行 | 主表 | 运行 | 三相三线 | 深圳市科陆电子科技股份有限公司 | 虎门供电服务中心 | 东莞虎门供电局 | 东莞市虎门镇南栅股份经济联合社 | 0319000071535164 | 2600 | 运行 | 高供高计 | 专变 | 正常 | 311800000695 | 44911700240A | 03001SG00000311800000695 | 1111111119012539
表(1)/表资产:03001SG00000311800000695 | 1 | 2024-01-31 15:30:00 | 有功功率 | 771.6 | 186.0000 | 0.0000 | 205.8000 |  | 300/5 | 10000/100 | 6000 | 100 | 1 | 2024-01-31 07:15:22 | 10kV四区线(735) | 运行 | 主表 | 运行 | 三相三线 | 深圳市科陆电子科技股份有限公司 | 虎门供电服务中心 | 东莞虎门供电局 | 东莞市虎门镇南栅股份经济联合社 | 0319000071535164 | 2600 | 运行 | 高供高计 | 专变 | 正常 | 311800000695 | 44911700240A | 03001SG00000311800000695 | 1111111119012539
表(1)/表资产:03001SG00000311800000695 | 1 | 2024-01-31 15:45:00 | 有功功率 | 778.8 | 228.6000 | 0.0000 | 265.8000 |  | 300/5 | 10000/100 | 6000 | 100 | 1 | 2024-01-31 07:00:22 | 10kV四区线(735) | 运行 | 主表 | 运行 | 三相三线 | 深圳市科陆电子科技股份有限公司 | 虎门供电服务中心 | 东莞虎门供电局 | 东莞市虎门镇南栅股份经济联合社 | 0319000071535164 | 2600 | 运行 | 高供高计 | 专变 | 正常 | 311800000695 | 44911700240A | 03001SG00000311800000695 | 1111111119012539
表(1)/表资产:03001SG00000311800000695 | 1 | 2024-01-31 16:00:00 | 有功功率 | 816.6 | 256.2000 | 0.0000 | 300.0000 |  | 300/5 | 10000/100 | 6000 | 100 | 1 | 2024-01-31 06:49:20 | 10kV四区线(735) | 运行 | 主表 | 运行 | 三相三线 | 深圳市科陆电子科技股份有限公司 | 虎门供电服务中心 | 东莞虎门供电局 | 东莞市虎门镇南栅股份经济联合社 | 0319000071535164 | 2600 | 运行 | 高供高计 | 专变 | 正常 | 311800000695 | 44911700240A | 03001SG00000311800000695 | 1111111119012539
表(1)/表资产:03001SG00000311800000695 | 1 | 2024-01-31 16:15:00 | 有功功率 | 820.2 | 230.4000 | 0.0000 | 262.8000 |  | 300/5 | 10000/100 | 6000 | 100 | 1 | 2024-01-31 06:34:20 | 10kV四区线(735) | 运行 | 主表 | 运行 | 三相三线 | 深圳市科陆电子科技股份有限公司 | 虎门供电服务中心 | 东莞虎门供电局 | 东莞市虎门镇南栅股份经济联合社 | 0319000071535164 | 2600 | 运行 | 高供高计 | 专变 | 正常 | 311800000695 | 44911700240A | 03001SG00000311800000695 | 1111111119012539
表(1)/表资产:03001SG00000311800000695 | 1 | 2024-01-31 16:30:00 | 有功功率 | 822 | 255.6000 | 0.0000 | 306.0000 |  | 300/5 | 10000/100 | 6000 | 100 | 1 | 2024-01-31 06:19:19 | 10kV四区线(735) | 运行 | 主表 | 运行 | 三相三线 | 深圳市科陆电子科技股份有限公司 | 虎门供电服务中心 | 东莞虎门供电局 | 东莞市虎门镇南栅股份经济联合社 | 0319000071535164 | 2600 | 运行 | 高供高计 | 专变 | 正常 | 311800000695 | 44911700240A | 03001SG00000311800000695 | 1111111119012539
表(1)/表资产:03001SG00000311800000695 | 1 | 2024-01-31 16:45:00 | 有功功率 | 856.8 | 230.4000 | 0.0000 | 238.8000 |  | 300/5 | 10000/100 | 6000 | 100 | 1 | 2024-01-31 06:00:22 | 10kV四区线(735) | 运行 | 主表 | 运行 | 三相三线 | 深圳市科陆电子科技股份有限公司 | 虎门供电服务中心 | 东莞虎门供电局 | 东莞市虎门镇南栅股份经济联合社 | 0319000071535164 | 2600 | 运行 | 高供高计 | 专变 | 正常 | 311800000695 | 44911700240A | 03001SG00000311800000695 | 1111111119012539
表(1)/表资产:03001SG00000311800000695 | 1 | 2024-01-31 17:00:00 | 有功功率 | 760.8 | 205.2000 | 0.0000 | 237.0000 |  | 300/5 | 10000/100 | 6000 | 100 | 1 | 2024-01-31 05:45:21 | 10kV四区线(735) | 运行 | 主表 | 运行 | 三相三线 | 深圳市科陆电子科技股份有限公司 | 虎门供电服务中心 | 东莞虎门供电局 | 东莞市虎门镇南栅股份经济联合社 | 0319000071535164 | 2600 | 运行 | 高供高计 | 专变 | 正常 | 311800000695 | 44911700240A | 03001SG00000311800000695 | 1111111119012539
表(1)/表资产:03001SG00000311800000695 | 1 | 2024-01-31 17:15:00 | 有功功率 | 654.6 | 208.8000 | 0.0000 | 268.8000 |  | 300/5 | 10000/100 | 6000 | 100 | 1 | 2024-01-31 05:30:26 | 10kV四区线(735) | 运行 | 主表 | 运行 | 三相三线 | 深圳市科陆电子科技股份有限公司 | 虎门供电服务中心 | 东莞虎门供电局 | 东莞市虎门镇南栅股份经济联合社 | 0319000071535164 | 2600 | 运行 | 高供高计 | 专变 | 正常 | 311800000695 | 44911700240A | 03001SG00000311800000695 | 1111111119012539
表(1)/表资产:03001SG00000311800000695 | 1 | 2024-01-31 17:30:00 | 有功功率 | 431.4 | 235.2000 | 0.0000 | 278.4000 |  | 300/5 | 10000/100 | 6000 | 100 | 1 | 2024-01-31 05:15:22 | 10kV四区线(735) | 运行 | 主表 | 运行 | 三相三线 | 深圳市科陆电子科技股份有限公司 | 虎门供电服务中心 | 东莞虎门供电局 | 东莞市虎门镇南栅股份经济联合社 | 0319000071535164 | 2600 | 运行 | 高供高计 | 专变 | 正常 | 311800000695 | 44911700240A | 03001SG00000311800000695 | 1111111119012539
表(1)/表资产:03001SG00000311800000695 | 1 | 2024-01-31 17:45:00 | 有功功率 | 415.8 | 232.2000 | 0.0000 | 289.8000 |  | 300/5 | 10000/100 | 6000 | 100 | 1 | 2024-01-31 05:04:19 | 10kV四区线(735) | 运行 | 主表 | 运行 | 三相三线 | 深圳市科陆电子科技股份有限公司 | 虎门供电服务中心 | 东莞虎门供电局 | 东莞市虎门镇南栅股份经济联合社 | 0319000071535164 | 2600 | 运行 | 高供高计 | 专变 | 正常 | 311800000695 | 44911700240A | 03001SG00000311800000695 | 1111111119012539
表(1)/表资产:03001SG00000311800000695 | 1 | 2024-01-31 18:00:00 | 有功功率 | 660 | 222.6000 | 0.0000 | 230.4000 |  | 300/5 | 10000/100 | 6000 | 100 | 1 | 2024-01-31 04:45:20 | 10kV四区线(735) | 运行 | 主表 | 运行 | 三相三线 | 深圳市科陆电子科技股份有限公司 | 虎门供电服务中心 | 东莞虎门供电局 | 东莞市虎门镇南栅股份经济联合社 | 0319000071535164 | 2600 | 运行 | 高供高计 | 专变 | 正常 | 311800000695 | 44911700240A | 03001SG00000311800000695 | 1111111119012539
表(1)/表资产:03001SG00000311800000695 | 1 | 2024-01-31 18:15:00 | 有功功率 | 697.2 | 207.6000 | 0.0000 | 229.8000 |  | 300/5 | 10000/100 | 6000 | 100 | 1 | 2024-01-31 04:30:27 | 10kV四区线(735) | 运行 | 主表 | 运行 | 三相三线 | 深圳市科陆电子科技股份有限公司 | 虎门供电服务中心 | 东莞虎门供电局 | 东莞市虎门镇南栅股份经济联合社 | 0319000071535164 | 2600 | 运行 | 高供高计 | 专变 | 正常 | 311800000695 | 44911700240A | 03001SG00000311800000695 | 1111111119012539
表(1)/表资产:03001SG00000311800000695 | 1 | 2024-01-31 18:30:00 | 有功功率 | 753 | 219.6000 | 0.0000 | 231.0000 |  | 300/5 | 10000/100 | 6000 | 100 | 1 | 2024-01-31 04:15:26 | 10kV四区线(735) | 运行 | 主表 | 运行 | 三相三线 | 深圳市科陆电子科技股份有限公司 | 虎门供电服务中心 | 东莞虎门供电局 | 东莞市虎门镇南栅股份经济联合社 | 0319000071535164 | 2600 | 运行 | 高供高计 | 专变 | 正常 | 311800000695 | 44911700240A | 03001SG00000311800000695 | 1111111119012539
表(1)/表资产:03001SG00000311800000695 | 1 | 2024-01-31 18:45:00 | 有功功率 | 754.2 | 230.4000 | 0.0000 | 267.0000 |  | 300/5 | 10000/100 | 6000 | 100 | 1 | 2024-01-31 04:00:21 | 10kV四区线(735) | 运行 | 主表 | 运行 | 三相三线 | 深圳市科陆电子科技股份有限公司 | 虎门供电服务中心 | 东莞虎门供电局 | 东莞市虎门镇南栅股份经济联合社 | 0319000071535164 | 2600 | 运行 | 高供高计 | 专变 | 正常 | 311800000695 | 44911700240A | 03001SG00000311800000695 | 1111111119012539
表(1)/表资产:03001SG00000311800000695 | 1 | 2024-01-31 19:00:00 | 有功功率 | 766.2 | 235.8000 | 0.0000 | 287.4000 |  | 300/5 | 10000/100 | 6000 | 100 | 1 | 2024-01-31 03:45:21 | 10kV四区线(735) | 运行 | 主表 | 运行 | 三相三线 | 深圳市科陆电子科技股份有限公司 | 虎门供电服务中心 | 东莞虎门供电局 | 东莞市虎门镇南栅股份经济联合社 | 0319000071535164 | 2600 | 运行 | 高供高计 | 专变 | 正常 | 311800000695 | 44911700240A | 03001SG00000311800000695 | 1111111119012539
表(1)/表资产:03001SG00000311800000695 | 1 | 2024-01-31 19:15:00 | 有功功率 | 750.6 | 212.4000 | 0.0000 | 246.0000 |  | 300/5 | 10000/100 | 6000 | 100 | 1 | 2024-01-31 03:30:26 | 10kV四区线(735) | 运行 | 主表 | 运行 | 三相三线 | 深圳市科陆电子科技股份有限公司 | 虎门供电服务中心 | 东莞虎门供电局 | 东莞市虎门镇南栅股份经济联合社 | 0319000071535164 | 2600 | 运行 | 高供高计 | 专变 | 正常 | 311800000695 | 44911700240A | 03001SG00000311800000695 | 1111111119012539
表(1)/表资产:03001SG00000311800000695 | 1 | 2024-01-31 19:30:00 | 有功功率 | 733.2 | 228.6000 | 0.0000 | 268.8000 |  | 300/5 | 10000/100 | 6000 | 100 | 1 | 2024-01-31 03:19:20 | 10kV四区线(735) | 运行 | 主表 | 运行 | 三相三线 | 深圳市科陆电子科技股份有限公司 | 虎门供电服务中心 | 东莞虎门供电局 | 东莞市虎门镇南栅股份经济联合社 | 0319000071535164 | 2600 | 运行 | 高供高计 | 专变 | 正常 | 311800000695 | 44911700240A | 03001SG00000311800000695 | 1111111119012539
表(1)/表资产:03001SG00000311800000695 | 1 | 2024-01-31 19:45:00 | 有功功率 | 623.4 | 253.2000 | 0.0000 | 269.4000 |  | 300/5 | 10000/100 | 6000 | 100 | 1 | 2024-01-31 03:04:20 | 10kV四区线(735) | 运行 | 主表 | 运行 | 三相三线 | 深圳市科陆电子科技股份有限公司 | 虎门供电服务中心 | 东莞虎门供电局 | 东莞市虎门镇南栅股份经济联合社 | 0319000071535164 | 2600 | 运行 | 高供高计 | 专变 | 正常 | 311800000695 | 44911700240A | 03001SG00000311800000695 | 1111111119012539
表(1)/表资产:03001SG00000311800000695 | 1 | 2024-01-31 20:00:00 | 有功功率 | 623.4 | 235.2000 | 0.0000 | 284.4000 |  | 300/5 | 10000/100 | 6000 | 100 | 1 | 2024-01-31 02:45:22 | 10kV四区线(735) | 运行 | 主表 | 运行 | 三相三线 | 深圳市科陆电子科技股份有限公司 | 虎门供电服务中心 | 东莞虎门供电局 | 东莞市虎门镇南栅股份经济联合社 | 0319000071535164 | 2600 | 运行 | 高供高计 | 专变 | 正常 | 311800000695 | 44911700240A | 03001SG00000311800000695 | 1111111119012539
表(1)/表资产:03001SG00000311800000695 | 1 | 2024-01-31 20:15:00 | 有功功率 | 610.2 | 213.6000 | 0.0000 | 228.6000 |  | 300/5 | 10000/100 | 6000 | 100 | 1 | 2024-01-31 02:30:25 | 10kV四区线(735) | 运行 | 主表 | 运行 | 三相三线 | 深圳市科陆电子科技股份有限公司 | 虎门供电服务中心 | 东莞虎门供电局 | 东莞市虎门镇南栅股份经济联合社 | 0319000071535164 | 2600 | 运行 | 高供高计 | 专变 | 正常 | 311800000695 | 44911700240A | 03001SG00000311800000695 | 1111111119012539
表(1)/表资产:03001SG00000311800000695 | 1 | 2024-01-31 20:30:00 | 有功功率 | 550.2 | 232.2000 | 0.0000 | 280.8000 |  | 300/5 | 10000/100 | 6000 | 100 | 1 | 2024-01-31 02:15:21 | 10kV四区线(735) | 运行 | 主表 | 运行 | 三相三线 | 深圳市科陆电子科技股份有限公司 | 虎门供电服务中心 | 东莞虎门供电局 | 东莞市虎门镇南栅股份经济联合社 | 0319000071535164 | 2600 | 运行 | 高供高计 | 专变 | 正常 | 311800000695 | 44911700240A | 03001SG00000311800000695 | 1111111119012539
表(1)/表资产:03001SG00000311800000695 | 1 | 2024-01-31 20:45:00 | 有功功率 | 534.6 | 206.4000 | 0.0000 | 225.0000 |  | 300/5 | 10000/100 | 6000 | 100 | 1 | 2024-01-31 02:00:21 | 10kV四区线(735) | 运行 | 主表 | 运行 | 三相三线 | 深圳市科陆电子科技股份有限公司 | 虎门供电服务中心 | 东莞虎门供电局 | 东莞市虎门镇南栅股份经济联合社 | 0319000071535164 | 2600 | 运行 | 高供高计 | 专变 | 正常 | 311800000695 | 44911700240A | 03001SG00000311800000695 | 1111111119012539
表(1)/表资产:03001SG00000311800000695 | 1 | 2024-01-31 21:00:00 | 有功功率 | 378 | 198.6000 | 0.0000 | 226.2000 |  | 300/5 | 10000/100 | 6000 | 100 | 1 | 2024-01-31 01:45:22 | 10kV四区线(735) | 运行 | 主表 | 运行 | 三相三线 | 深圳市科陆电子科技股份有限公司 | 虎门供电服务中心 | 东莞虎门供电局 | 东莞市虎门镇南栅股份经济联合社 | 0319000071535164 | 2600 | 运行 | 高供高计 | 专变 | 正常 | 311800000695 | 44911700240A | 03001SG00000311800000695 | 1111111119012539
表(1)/表资产:03001SG00000311800000695 | 1 | 2024-01-31 21:15:00 | 有功功率 | 414 | 220.8000 | 0.0000 | 268.2000 |  | 300/5 | 10000/100 | 6000 | 100 | 1 | 2024-01-31 01:30:29 | 10kV四区线(735) | 运行 | 主表 | 运行 | 三相三线 | 深圳市科陆电子科技股份有限公司 | 虎门供电服务中心 | 东莞虎门供电局 | 东莞市虎门镇南栅股份经济联合社 | 0319000071535164 | 2600 | 运行 | 高供高计 | 专变 | 正常 | 311800000695 | 44911700240A | 03001SG00000311800000695 | 1111111119012539
表(1)/表资产:03001SG00000311800000695 | 1 | 2024-01-31 21:30:00 | 有功功率 | 471 | 235.2000 | 0.0000 | 276.6000 |  | 300/5 | 10000/100 | 6000 | 100 | 1 | 2024-01-31 01:15:22 | 10kV四区线(735) | 运行 | 主表 | 运行 | 三相三线 | 深圳市科陆电子科技股份有限公司 | 虎门供电服务中心 | 东莞虎门供电局 | 东莞市虎门镇南栅股份经济联合社 | 0319000071535164 | 2600 | 运行 | 高供高计 | 专变 | 正常 | 311800000695 | 44911700240A | 03001SG00000311800000695 | 1111111119012539
表(1)/表资产:03001SG00000311800000695 | 1 | 2024-01-31 21:45:00 | 有功功率 | 364.2 | 215.4000 | 0.0000 | 237.6000 |  | 300/5 | 10000/100 | 6000 | 100 | 1 | 2024-01-31 01:04:20 | 10kV四区线(735) | 运行 | 主表 | 运行 | 三相三线 | 深圳市科陆电子科技股份有限公司 | 虎门供电服务中心 | 东莞虎门供电局 | 东莞市虎门镇南栅股份经济联合社 | 0319000071535164 | 2600 | 运行 | 高供高计 | 专变 | 正常 | 311800000695 | 44911700240A | 03001SG00000311800000695 | 1111111119012539
表(1)/表资产:03001SG00000311800000695 | 1 | 2024-01-31 22:00:00 | 有功功率 | 334.2 | 232.8000 | 0.0000 | 276.0000 |  | 300/5 | 10000/100 | 6000 | 100 | 1 | 2024-01-31 00:45:22 | 10kV四区线(735) | 运行 | 主表 | 运行 | 三相三线 | 深圳市科陆电子科技股份有限公司 | 虎门供电服务中心 | 东莞虎门供电局 | 东莞市虎门镇南栅股份经济联合社 | 0319000071535164 | 2600 | 运行 | 高供高计 | 专变 | 正常 | 311800000695 | 44911700240A | 03001SG00000311800000695 | 1111111119012539
表(1)/表资产:03001SG00000311800000695 | 1 | 2024-01-31 22:15:00 | 有功功率 | 407.4 | 196.2000 | 0.0000 | 262.8000 |  | 300/5 | 10000/100 | 6000 | 100 | 1 | 2024-01-31 00:30:21 | 10kV四区线(735) | 运行 | 主表 | 运行 | 三相三线 | 深圳市科陆电子科技股份有限公司 | 虎门供电服务中心 | 东莞虎门供电局 | 东莞市虎门镇南栅股份经济联合社 | 0319000071535164 | 2600 | 运行 | 高供高计 | 专变 | 正常 | 311800000695 | 44911700240A | 03001SG00000311800000695 | 1111111119012539
表(1)/表资产:03001SG00000311800000695 | 1 | 2024-01-31 22:30:00 | 有功功率 | 303 | 183.6000 | 0.0000 | 232.8000 |  | 300/5 | 10000/100 | 6000 | 100 | 1 | 2024-01-31 00:15:22 | 10kV四区线(735) | 运行 | 主表 | 运行 | 三相三线 | 深圳市科陆电子科技股份有限公司 | 虎门供电服务中心 | 东莞虎门供电局 | 东莞市虎门镇南栅股份经济联合社 | 0319000071535164 | 2600 | 运行 | 高供高计 | 专变 | 正常 | 311800000695 | 44911700240A | 03001SG00000311800000695 | 1111111119012539
表(1)/表资产:03001SG00000311800000695 | 1 | 2024-01-31 22:45:00 | 有功功率 | 407.4 | 229.2000 | 0.0000 | 219.0000 |  | 300/5 | 10000/100 | 6000 | 100 | 1 | 2024-01-31 00:00:21 | 10kV四区线(735) | 运行 | 主表 | 运行 | 三相三线 | 深圳市科陆电子科技股份有限公司 | 虎门供电服务中心 | 东莞虎门供电局 | 东莞市虎门镇南栅股份经济联合社 | 0319000071535164 | 2600 | 运行 | 高供高计 | 专变 | 正常 | 311800000695 | 44911700240A | 03001SG00000311800000695 | 1111111119012539
表(1)/表资产:03001SG00000311800000695 | 1 | 2024-01-31 23:00:00 | 有功功率 | 322.8 | 222.0000 | 0.0000 | 246.0000 |  | 300/5 | 10000/100 | 6000 | 100 | 1 | 2024-01-30 23:45:20 | 10kV四区线(735) | 运行 | 主表 | 运行 | 三相三线 | 深圳市科陆电子科技股份有限公司 | 虎门供电服务中心 | 东莞虎门供电局 | 东莞市虎门镇南栅股份经济联合社 | 0319000071535164 | 2600 | 运行 | 高供高计 | 专变 | 正常 | 311800000695 | 44911700240A | 03001SG00000311800000695 | 1111111119012539
表(1)/表资产:03001SG00000311800000695 | 1 | 2024-01-31 23:15:00 | 有功功率 | 408 | 226.8000 | 0.0000 | 263.4000 |  | 300/5 | 10000/100 | 6000 | 100 | 1 | 2024-01-30 23:30:24 | 10kV四区线(735) | 运行 | 主表 | 运行 | 三相三线 | 深圳市科陆电子科技股份有限公司 | 虎门供电服务中心 | 东莞虎门供电局 | 东莞市虎门镇南栅股份经济联合社 | 0319000071535164 | 2600 | 运行 | 高供高计 | 专变 | 正常 | 311800000695 | 44911700240A | 03001SG00000311800000695 | 1111111119012539
表(1)/表资产:03001SG00000311800000695 | 1 | 2024-01-31 23:30:00 | 有功功率 | 307.8 | 220.8000 | 0.0000 | 279.0000 |  | 300/5 | 10000/100 | 6000 | 100 | 1 | 2024-01-30 23:15:22 | 10kV四区线(735) | 运行 | 主表 | 运行 | 三相三线 | 深圳市科陆电子科技股份有限公司 | 虎门供电服务中心 | 东莞虎门供电局 | 东莞市虎门镇南栅股份经济联合社 | 0319000071535164 | 2600 | 运行 | 高供高计 | 专变 | 正常 | 311800000695 | 44911700240A | 03001SG00000311800000695 | 1111111119012539
表(1)/表资产:03001SG00000311800000695 | 1 | 2024-01-31 23:45:00 | 有功功率 | 324 | 230.4000 | 0.0000 | 297.0000 |  | 300/5 | 10000/100 | 6000 | 100 | 1 | 2024-01-30 23:00:20 | 10kV四区线(735) | 运行 | 主表 | 运行 | 三相三线 | 深圳市科陆电子科技股份有限公司 | 虎门供电服务中心 | 东莞虎门供电局 | 东莞市虎门镇南栅股份经济联合社 | 0319000071535164 | 2600 | 运行 | 高供高计 | 专变 | 正常 | 311800000695 | 44911700240A | 03001SG00000311800000695 | 1111111119012539