## 电价表
用电类别 | Column_2 | Column_3 | 电量电价 （分/千瓦时） | 其中 代理购电价格 | 电量输配电价 | 系统运行费用 折价 | 政府性基金及 附加 | 分时电量电价（分/千瓦时） 尖峰时段 | 高峰时段 | 平时段 | 低谷时段 | 容（需）量电价 最大需量 | 变压器容量
（元/千伏安·月）
一、工商业用电 (101至3000kVA) | 10千伏高供低计 (380V/220V计量) | 250kW·h及以下／千伏安·月 | 78.2769 | 51.13 | 20.54 | 3.84 | 2.7669 | 146.6269 | 117.856875 | 78.276875 | 28.416875 | 48 | 22
|  | 250kW·h以上／千伏安·月 | 76.2769 | 51.13 | 18.54 | 3.84 | 2.7669 | 144.6269 | 115.856875 | 76.276875 | 26.416875
| 10千伏高供高计 | 250kW·h及以下／千伏安·月 | 75.7769 | 51.13 | 18.04 | 3.84 | 2.7669 | 143.7169 | 115.526875 | 75.776875 | 25.716875
|  | 250kW·h以上／千伏安·月 | 73.7769 | 51.13 | 16.04 | 3.84 | 2.7669 | 141.7169 | 113.526875 | 73.776875 | 23.716875
| 20千伏 | 250kW·h及以下／千伏安·月 | 75.1769 | 51.13 | 17.44 | 3.84 | 2.7669 | 143.0369 | 114.976875 | 75.176875 | 25.056875
|  | 250kW·h以上／千伏安·月 | 73.1769 | 51.13 | 15.44 | 3.84 | 2.7669 | 141.0369 | 112.976875 | 73.176875 | 23.056875
| 110千伏 | 250kW·h及以下／千伏安·月 | 73.2769 | 51.13 | 15.54 | 3.84 | 2.7669 | 140.8169 | 113.206875 | 73.276875 | 22.966875
|  | 250kW·h以上／千伏安·月 | 71.2769 | 51.13 | 13.54 | 3.84 | 2.7669 | 138.8169 | 111.206875 | 71.276875 | 20.966875
| 220千伏及以上 | 250kW·h及以下／千伏安·月 | 70.7769 | 51.13 | 13.04 | 3.84 | 2.7669 | 137.9469 | 110.906875 | 70.776875 | 20.236875
|  | 250kW·h以上／千伏安·月 | 68.7769 | 51.13 | 11.04 | 3.84 | 2.7669 | 135.9469 | 108.906875 | 68.776875 | 18.236875
二、工商业用电 (3001kVA及以上) | 10千伏高供低计 (380V/220V计量) | 400kW·h及以下／千瓦·月 | 73.2769 | 51.13 | 15.54 | 3.84 | 2.7669 | 134.0669 | 107.806875 | 73.276875 | 29.766875 | 42 | 32
|  | 400kW·h以上／千瓦·月 | 71.2769 | 51.13 | 13.54 | 3.84 | 2.7669 | 132.0669 | 105.806875 | 71.276875 | 27.766875
| 10千伏高供高计 | 400kW·h及以下／千瓦·月 | 70.7769 | 51.13 | 13.04 | 3.84 | 2.7669 | 131.1569 | 105.476875 | 70.776875 | 27.056875
|  | 400kW·h以上／千瓦·月 | 68.7769 | 51.13 | 11.04 | 3.84 | 2.7669 | 129.1569 | 103.476875 | 68.776875 | 25.056875
| 20千伏 | 400kW·h及以下／千瓦·月 | 70.1769 | 51.13 | 12.44 | 3.84 | 2.7669 | 130.4569 | 104.916875 | 70.176875 | 26.406875
|  | 400kW·h以上／千瓦·月 | 68.1769 | 51.13 | 10.44 | 3.84 | 2.7669 | 128.4569 | 102.916875 | 68.176875 | 24.406875
| 110千伏 | 400kW·h及以下／千瓦·月 | 68.2769 | 51.13 | 10.54 | 3.84 | 2.7669 | 128.2569 | 103.156875 | 68.276875 | 24.326875
|  | 400kW·h以上／千瓦·月 | 66.2769 | 51.13 | 8.54 | 3.84 | 2.7669 | 126.2569 | 101.156875 | 66.276875 | 22.326875
| 220千伏及以上 | 400kW·h及以下／千瓦·月 | 65.7769 | 51.13 | 8.04 | 3.84 | 2.7669 | 125.3969 | 100.866875 | 65.776875 | 21.576875
|  | 400kW·h以上／千瓦·月 | 63.7769 | 51.13 | 6.04 | 3.84 | 2.7669 | 123.3969 | 98.866875 | 63.776875 | 19.576875
三、工商业用电(100千伏安及以下和公变接入用电) |  |  | 81.5869 | 51.13 | 23.85 | 3.84 | 2.7669 | 136.2969 | 109.586875 | 81.586875 | 25.576875 |  | /

## 使用说明1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
用电分类 |  | 电压等级 | 电量电价 | 其中 |  |  |  |  | 分时电量电价（分/千瓦时） |  |  |  | 容（需）量电价
|  |  | （分/千瓦 时） | 代理购电价格 | 上网环节线损 费用折价 | 电量输配电价 | 系统运行费用 折价 | 政府性基金及 附加 | 尖峰时段 | 高峰时段 | 平时段 | 低谷时段 | 最大需量 | 变压器容量
[13 empty] | （元/千瓦·月） | （元/千伏安·月）
工商业 用电 | 单一制 | 不满1千伏 | 73.116875 | 51.13 | 1.53 | 13.85 | 3.84 | 2.766875 | 152.266875 | 122.366875 | 73.116875 | 29.496875 | / | /
|  | 1-10（20）千伏 | 70.656875 | 51.13 | 1.53 | 11.39 | 3.84 | 2.766875 | 147.026875 | 118.176875 | 70.656875 | 28.566875 | / | /
|  | 35-110千伏 | 66.426875 | 51.13 | 1.53 | 7.16 | 3.84 | 2.766875 | 138.036875 | 110.986875 | 66.426875 | 26.956875 | / | /
| 两部制 | 1-10（20）千伏 | 63.316875 | 51.13 | 1.53 | 4.05 | 3.84 | 2.766875 | 131.436875 | 105.706875 | 63.316875 | 25.776875 | 36.1 | 22.6
|  | 35-110千伏 | 60.806875 | 51.13 | 1.53 | 1.54 | 3.84 | 2.766875 | 126.106875 | 101.436875 | 60.806875 | 24.826875 | 31.0 | 19.4
|  | 220千伏及以上 | 58.036875 | 51.13 | 1.53 | -1.23 | 3.84 | 2.766875 | 120.216875 | 96.726875 | 58.036875 | 23.766875 | 26.1 | 16.3

## 使用说明2
0 | 1 | 2 | 3 | 4
名称 | 序号 | 明细 | 计算关系 | 数值
电量 | 1 | 工商业代理购电量 | 1=2+3 | 102
| 2 | 其中：1.优先发电电量 | 2 | 87
| 3 | 2.市场化采购电量 | 3 | 15
电价 | 4 | 工商业代理购电价格 | 4=5+6 | 51.13
| 5 | 其中：1.平均上网电价 | 5 | 47.56
| 6 | 2.保障居民农业用电价格稳定的新增损益折合度电水平 | 6 | 3.57
| 7 | 上网环节线损费用折价 | 7 | 1.53
| 8 | 系统运行费用折价 | 8=9+10+11 | 3.84
| 9 | 其中：1.辅助服务费用折价 | 9 | 0.14
| 10 | 2.抽水蓄能容量电费折价 | 10 | 0.90
| 11 | 3.煤（气）电容量电费折价 | 11 | 2.80